13-02-2024 r.

Dotyczy Zapytania Ofertowego na:

Zakup: Jednorazowego  wkładu do strzykawki automatycznej Optistar LE 60/60 Multipack do MRI - 800 szt.

Wkład do strzykawki MRI 1,5T- w opakowaniu: 2 tuby a 60ml F z podziałką, 250cm T tube przewód przejrzysty, spike 2 szt.

Znak sprawy: 135/SZSJU/24

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści Wkład do strzykawki MRI 1,5T- w opakowaniu: 2 tuby a 60ml F z podziałką, 250 cm Y (rozwiązanie równoważne) tube przewód przejrzysty, spike 2 szt.?

odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2

Zwracam sie z zapytaniem, czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wycene oryginalnych wkładów producenta strzykawki Optistar o ponizszych parametrach:

Jednorazowy wkład do strzykawki automatycznej Optistar LE 60/60 Multipack do MRI

Wkład do strzykawki MRI 1,5T- w opakowaniu: 2 tuby a 60ml F z podziałką, 230cm T tube przewód przejrzysty, spike 2 szt.?

odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Inspektor

mgr Teresa Wąsowska-Olejko