Bydgoszcz, dnia 15.02.2024 r.

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: zapytania ofertowego na ” Dostawa – Waga niemowlęca ręczna i bilirubinometr”– oznaczenie sprawy 129/WZMed/24

W wyniku otrzymania zapytania Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści Bilirubinometr z zakresem pomiarowym od 0.0mg/dl do 25.0 mg/dl

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści Bilirubinometr o łącznej masie z akumulatorem 250g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści Bilirubinometr o wymiarach 60mmx46mmx170mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający

Wyk. D. Wiśniewska, tel. 261 416 215

Data: 15.02.2024 r.