04-03-2024 r.

Dotyczy:

Znak sprawy: 198/SZSJU/24
Dotyczy: zapytania ofertowego na zakup i dostawę cewników diagnostycznych angiograficznych i
prowadników hydrofilnych

1. Czy zamawiający dopuści w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu 1 szczegółowego
załącznika cenowego cewniki diagnostyczne angiograficzne o następujących parametrach: „Nylonowe
angiograficzne cewniki diagnostyczne do zabiegów specjalistycznych o średnicy 5F, zbrojone na całej
długości ośmioma drutami z nierdzewnej stali, dobra sterowalność 1:1, miękka atraumatyczna końcówka
opcjonalnie z cieniodajną końcówką typu Beacon. Wiele konfiguracji ukształtowania końcówek (nie mniej
niż 35, m.in. KMP, Vanschie 1-5, VS1-2, nietypowych anatomii - np. wewnątrznaczyniowego leczenia
tętniaków aorty za pomocą stentgrafów - a także VERT, VTK, RDC, RIM, SIM1, H1, VAL, Piccard, HET,
TIPS, BMC, Dav, MPA, C2). Cewniki w przedziale długości 40 – 125 cm, kompatybilne z prowadnikami
0,035” lub 0,038”.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

1. Czy zamawiający dopuści w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu 2 szczegółowego
załącznika cenowego prowadniki hydrofilne o dostępnej średnicy tylko 0.035” ? Pozostałe parametry
zgodnie zawartymi w zapytaniu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Inspektor

mgr Teresa Wąsowska-Olejko