Bydgoszcz, dnia 23.04.2024 r.

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: zapytania ofertowego na ” Dostawa - Aparat EKG”– oznaczenie sprawy 366/WZMed/24

W wyniku otrzymania zapytania Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o wymiarach 260mm x 220mm x 52 mm? Są to wymiary niezauważalnie większe od tych określonych przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający

Wyk. D. Wiśniewska, tel. 261 416 215

Data: 23.04.2024 r.