|  | Formularz Oferty Zapytania ofertowego | PR25_P01_F29_W4 |
| --- | --- | --- |

Bydgoszcz dn.06-05-2024 r.

oznaczenie sprawy 434/SZSJU/24

(oznacza kierownik SZP)

FORMULARZ OFERTY

dla zamówień o wartości  poniżej 130 000 PLN -określonych na  podstawie art. 2 ust 1  pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U..z 2023r. poz. 1605)- do niniejszego zamówienia ustawy nie stosuje się.

Część A (wypełnia Zamawiający)

Nazwa i adres Zamawiającego:

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

- Przedmiotem zamówienia jest: Zakup: Obłożenia do wszczepów pomostu C.A.B.G. (Zestaw kardiochirurgiczny, zastawka). Pełen opis w załączniku szczegółowym. 46 kpl.

- Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia:

Obłożenie kardiochirurgiczne w kształcie litery T o wymiarach 200/300x350cm, otwór w okolicach klatki piersiowej o wymiarach 32x40cm wypełniony folią chirurgiczną otoczony warstwą wysoko chłonną, oraz dwa otwory w okolicy kończyn dolnych o wymiarach 17x107 cm wypełnione folią chirurgiczną. Serweta główna posiada zintegrowane 4 kieszenie na narzędzia umieszczone z dwóch stron pola operacyjnego (po jednej kieszeni dwukomorowej z lewej i prawej strony) Każda z kieszeni na narzędzia wykonana z przezroczystej folii PE o rozmiarze 26 cm x 100 cm (głębokość x szerokość). Obłożenie wykonane z 2 warstwowego laminatu: folii PE 50 mikronów, oraz włókniny polipropylenowej 12g/m2. W strefie krytycznej serweta posiada dodatkowy pad chłonny 50g/m2. Serweta posiada otwory służące do organizacji przewodów perfuzyjnych krążenia pozaustrojowego wokół pola operacyjnego (klatka piersiowa pacjenta) – po 3 otwory z każdej strony. Odporność na rozerwanie w warstwie krytyczne na sucho/mokro 98/118 kPa, odporność na przenikanie cieczy > 200, odporność na rozciąganie w strefie krytycznej na sucho/mokro 33 N, odporność na przenikanie drobnoustrojów w strefie krytycznej 6.0 BI, czystość mikrobiologiczna<50 CFU/100cm2, palność klasa I, >3,5s  – 1 szt. , Osłona na stół narzędziowy 150x240cm, wykonana z laminatu 2-warstwowego (folia PE 55 mikronów i warstwa wiskozowa 23g/m2), odporność na przenikanie płynów powyżej 150cm H2O, palność klasa I, >3,5s, wchłanianie 1,10 g/dm2  – 1 szt. Osłona na stolik Mayo wzmocniona 79x145cm, obszar chłonny 65x85cm, wykonana z folii PE 60 mikronów oraz warstwy chłonnej wykonanej z laminatu 2-warstwowego (folia PE 55 mikronów i warstwa wiskozowa 40g/m2), odporność na przenikanie płynów powyżej 150cm H2O – 1 szt.;  Ręcznik chłonny 18x25cm z celulozy – 8 szt. Taśmy samoprzylepne typu RZEP 2.5x30cm – 2 szt.; Taśma samoprzylepna 9x49cm, 2-warstwowa (włóknina poliestrowa 40g/m2 i folia PE 27,5 mikronów) – 3 szt.; Serweta na stolik o wymiarach 200x280 cm wykonana z folii PE 40 mikronów i warstwy wiskozowej 23g/m2, odporność na przenikanie płynów 127cm H2O – 1 szt. Serweta na stolik o wymiarach 150x190 cm, warstwa chłonna 75x190cm, cm wykonana z folii PE 55 mikronów i warstwy wiskozowej 23g/m2, odporność na przenikanie płynów powyżej 150cm H2O – 1 szt. Osłona stopy 36x28cm wykonane z folii PE 50 mikronów oraz włókniny polipropylenowej 12g/m2 – 2 szt. Osłona na krocze 20/47x55cm, wykonana z folii PE 50mikronów, oraz włókniny polipropylenowej 12g/m2 – 1 szt. Serweta operacyjna 75x75cm z taśmą samoprzylepną,  serweta wykonana z laminatu 3 warstwowego (wiskoza 23g/m2, folia PE 40 mikronów oraz włóknina polipropylenowa 12g/m2), odporność na przenikanie płynów min 203cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho min 85kPa, odporność na rozciąganie na sucho 29 N, czystość mikrobiologiczna<50 CFU/100cm2, palność klasa I, >3,5s, wchłanianie 1,10 g/dm2   – 1 szt.

Trzywarstwowe serwety chirurgiczne z taśmą samoprzylepną 100x100cm, wykonane z folii PE 40 mikronów, warstwy wiskozowej 23g/m2, oraz włókniny polipropylenowej 12g/m2. – 3 szt.

Kieszeń foliowa jednokomorowa 33x38cm z taśmą samoprzylepną – 1 szt

- Oferty częściowe - TAK* / NIE*

Termin wykonania zamówienia: do 3 dni roboczych

- Płatność w terminie 30 dni, termin ważności minimum 12 miesięcy

- Kryteria i zasady oceny ofert

……………………………cena …………………………….

(np. cena, okres gwarancji, świadczenie serwisu pogwarancyjnego ,itp.)

- Forma złożenia oferty:

Ofertę (wypełniony „Formularz oferty – część B” wraz z wymaganymi załącznikami
gdy dotyczą) należy złożyć w terminie do godz. 10 00 dnia 08-05-2024r. w formie:

- pisemnej (osobiście w kancelarii Zamawiającego w dni robocze 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1430 lub listownie na adres Zamawiającego) (*);

- faksem na numer (*):261 416 110

- w wersji elektronicznej na adres e-mail: teresa.wasowska@10wsk.mil.pl

Oferta złożona po terminie, nie będzie rozpatrywana (oceniana).

- Do oferty należy dołączyć: oświadczenie dopuszczenia do obrotu, karta katalogowa oraz pełnomocnictwo jeżeli dotyczy.

- Informacje dodatkowe:

- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane 
do Wykonawców, którzy złożyli oferty;

- Zamawiający ma zamiar zawrzeć z Wykonawcą umowę w formie pisemnej na wykonanie zamówienia;

- niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego
do zawarcia umowy.

- ogólne warunki umowy stanowią załącznik do niniejszego formularza oferty.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania 
bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania;

- Wyjaśnień, informacji udziela  p.  Teresa Wąsowska-Olejko Tel. 261-417-388, e-mail teresa.wasowska@10wsk.mil.pl

## 10.   Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

## Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych   w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

## w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy ...../...,prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, przetwarzane będą dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

## administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz Tel.:  261 417 001; 261,  Faks:  261 416 110,  e-mail: szpital@10wsk.mil.pl.

## inspektorem ochrony danych osobowych w 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest p. Marek Powała   kontakt: marek.powala@10wsk.mil.pl

## odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

## Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,  a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

## obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

## w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

## posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z tym że prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

- Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

- Integralną częścią niniejszego Formularza oferty (części A) jest:

- Opis przedmiotu zamówienia

- Ogólne warunki umowy;

- Itp. ……

Inspektor

Teresa Wąsowska-Olejko

(podpis osoby prowadzącej postępowanie)

______________

(*) niepotrzebne skreślić