12-06-2024 r.

DOTYCZY: ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZAKUP NICI SYNTETYCZEJ,

POLIPROPYLENOWEJ, NIEWCHŁANIALNEJ, JEDNOWŁÓKNOWEJ

CHARAKTERYZUJĄCEJ SIĘ KONTROLOWANYM ROZCIĄGANIEM

ZAPOBIEGĄJACYM NIEUMYŚLNEMU ZERWANIU SZWU 48 SZT. PEŁEN OPIS W

ZAŁĄCZNIKU SZCZEGÓŁOWYM

Znak sprawy: 537/SZSJU/24

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 dopuści nić syntetyczną z z

polifluorku winylidenu (PVDF), niewchłanialny, jednowłóknowy charakteryzujacy się

kontrolowanym rozciąganiem zapobiegającym nieumyślnemu zerwaniu szwu oraz

plastycznym odkształceniem węzła zapobiegającym jego rozwiązaniu, średnica igły

taka sama jak średnica nici (ratio 1:1), pozostałe parametry bez zmian ?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania dostaw do 1

miesiąca?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwu syntetycznego

polipropylenowego niechwłanialnego monofilamentowego pakowanego po 36 sztuk?

- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby nitka posiadała kontrolowane rozciąganie zapobiegające nieumyślnemu zerwaniu szwu, plastyczne odkształcenie węzła zapobiegające jego rozwiązaniu oraz

igły spłaszczone grzbietowo-brzusznie, posiadające wzdłużne rowkowanie w części imadłowej?

Odpowiedz:

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający wyraża zgodę

- Zamawiający wyraża zgodę

- Zamawiający nie odstąpi od tego wymogu.

Inspektor

mgr Teresa Wąsowska-Olejko