03-06-2024 r.

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE DO SPECYFIKACJI

oznaczenie sprawy 493/SZSJU/24

Dotyczy Zadania nr 32, Pozycji nr 1

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 32, Pozycji nr 1 dopuści igłę podwójna szpatuła bez mikroostrza o Ø 240 µm i Całkowitym Czasie Wchłaniania 60-90 dni, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuści

Inspektor

mgr Teresa Wąsowska-Olejko