29-07-2024 r.

Zapytanie dotyczy dotyczy sprawy 692/SZSJU/24

Zadanie 1.

Czy Zamawiający dopuści:

Katheter (chirurgiczny) do odsysania z pola operacyjnego z kontrolą ssania, z końcówką zakrzywioną posiadającą 4 lub 6 otworów. Końcówka o średnicy 4,2-5,2mm (wew.) 5,8-6,2 (zew). Długość całkowita 20-27cm, połączona z drenem 3,0-3,5m. Dren z łącznikiem antyzagięciowym do ucięcia (8-18CH). Podwójne opakowanie (worek foliowy i zewnętrzne op. typu folia-papier)

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza

zad. 2 Czy zamawiający dopuści:

Katheter (neurochirurgiczny) do odsysania z pola operacyjnego z kontrolą ssania, z końcówką cienką - miniaturową, zakrzywioną posiadającą 2 lub 4 otwory. Końcówka o średnicy 2,4-3,8mm (wew.) 3,8-5,2 (zew). Długość całkowita 24-27cm, połączona z drenem 25CH o dł.  3,0-3,5m. Podwójne opakowanie (worek foliowy i zewnętrzne op. typu folia-papier)

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza

Inspektor

mgr Teresa Wąsowska-Olejko