## Szczegół Formularz Cenowy
L.p. | Nazwa materiału | Wielkość | nazwa towaru i kod | Producent | j.m. | Ilość oferow. | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Ruchoma proteza dysku szyjnego |  |  |  | kpl | 1 |  | 8% |  | 0 | 0
· Dwuelementowa dynamiczna proteza dysku szyjnego (C3-C7), zbudowana w dwóch metalowych płytek przylegających do powierzchni sąsiadujących trzonów oraz wkładki polietylenowej
· płytki do trzonów kręgowych w kombinacji kolce-grzebień z centralnym grzebieniem stabilizującym od dołu oraz z kolcami umieszczonymi przy przedniej krawędzi implantu z góry; co umożliwia bezkonfliktowe zakładanie implantów na kolejnych poziomach kręgosłupa;
· elementy metalowe pokryte materiałem wspomagającym osteointegrację
· wkładka PE mocowana na stałe do dolnej powierzchni płytki, znacznik zatopiony w wkładce polietylenowej
· proteza w 6 rozmiarach wielkości (XS – XXL) oraz 3 wysokościach 5,6 i 7 mm
· dostępna proteza o kształcie anatomicznym i klinowym
· w celu odtworzenia lordozy kąt płytki wynosi (płytka dolna – 1,50, płytka górna 1,50);
· każda proteza sterylne oraz oddzielnie zapakowana;
· instrumentarium zawierające niezbędne narzędzia do zakładania protezy;
· w zestawie narzędzia próbne do określenia wysokości, powierzchni oraz głębokości wstawianego implantu;
· w zestawie narzędzia do usunięcia dysku oraz wykonania gniazda pod implant – m.in. pancze, dłuta okienkowe, łyżeczki, raspatory, kerisony, próbniki;
· w zestawie narzędzie umożliwiające przygotowanie miejsca pod grzebień za pomocą wiertła nie dłuta.
· plastikowe, zamykane pojemniki na narzędzia w kontenerach z filtrami na 5000 cykli sterylizacyjnych.