Przedmiar

| Lp. | Podstawa ustalenia | # Opis robót | Jedn. miary | ## Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. MAGAZYN 01/8 Kod CPV:

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010701-04-050 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach - ściany i słupy krotność= 1,00 | m2 | 35,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010621-05-050 | Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą dwukrotnego smarowania krotność= 1,00 | m2 | 35,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0201-050 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 2,00 | m2 | 35,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010711-03-050 | Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.gasz/na ścianach płaskich,słupach prostokąt.na podłożu z cegły,pustakówceram.gazo-I pianobet. krotność= 1,00 | m2 | 35,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W2011-02-050 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach tynkowanych krotność= 1,00 | m2 | 35,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1510-03-050 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych z podłoży gipsowych krotność= 1,00 | m2 | 35,00 |

2. SOCJALNY 01/9 Kod CPV:

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-08-050 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) krotność= 1,00 | m2 | 79,81 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0201-050 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 | m2 | 54,70 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-02-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność= 1,00 | m2 | 54,70 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 | m2 | 25,11 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-01-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów krotność= 1,00 | m2 | 25,11 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020211-03-020 | Montaż trójnika z PCW o średnicy 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150205-04-040 | Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 110 mm krotność= 1,00 | m | 3,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150205-02-040 | Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 50 mm krotność= 1,00 | m | 1,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150208-03-020 | Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 50 mm - zlew krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40131-040-020 | Analogia - Zawór odcinający zw i cw krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-280305-01-020 | Analogia - Kształtki na rurociągu PP - trójnik na instalacji zw i cw krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40112-010-040 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | m | 20,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-340101-06-040 | Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm krotność= 1,00 | m | 20,00 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0116-07-020 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010333-08-020 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0325-02-020 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0324-02-020 | Obsadzenie w ścianach z cegieł drzwiczek rewizyjnych krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0341-03-040 | Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | m | 1,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0328-01-040 | Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł krotność= 1,00 | m | 1,00 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40128-020-040 | Płukanie instalacji wodociągowej krotność= 1,00 | m | 20,00 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40127-010-085 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) krotność= 1,00 | prob. | 1,00 |

3. POM. GRUPY WYJAZDOWEJ 01/2, 3, 4, 5, 6, 7 Kod CPV:

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010701-04-050 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach, przyjęto 15% krotność= 1,00 | m2 | 35,00 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010621-05-050 | Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą dwukrotnego smarowania krotność= 1,00 | m2 | 35,00 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010711-03-050 | Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.gasz/na ścianach płaskich,słupach prostokąt.na podłożu z cegły,pustakówceram.gazo-I pianobet. krotność= 1,00 | m2 | 35,00 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0201-050 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 | m2 | 194,00 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 | m2 | 40,00 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-08-050 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) krotność= 1,00 | m2 | 234,00 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-02-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność= 1,00 | m2 | 194,00 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-01-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów krotność= 1,00 | m2 | 40,00 |