30-09-2024 r.

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE DO SPECYFIKACJI

| Dotyczy: Zapytanie ofertowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Nr sprawy: 860/SZSJU/24

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

Zakup: płynu wiskoelastycznego CrownVisc 3,0% 1,0ml – 200 szt.

W związku z zapytaniem o dostawę Płynu wiskoelastycznego czy zamawiający dopuści preparat o parametrach:

Substancja wiskoelastyczna stosowana śródoperacyjnie do wnętrza oka ampułkostrzykawka - 1 ml,

3 % kwas hialuronowy stężenie – 30 mg/ml (3%) hialuronianu sodu,

masa cząsteczkowa: 1,0-1,8 mlnD

lepkość (0,1s ˉ¹): pk. 400000 mPa.s

Osmolarność: 270-400 mOsm/kg ampułkostrzykawka

Zamawiający dopuszcza takie parametry

Inspektor

mgr Teresa Wąsowska-Olejko