20-09-2024 r.

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE DO SPECYFIKACJI

| Dotyczy: Zapytanie ofertowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Nr sprawy: 827/SZSJU/24

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

Zadanie 1

1.      Prosimy zamawiającego o dopuszczenia cewnika Foley 100% silikon  rozmiar CH16 z pojemnością balona 15 ml

2.      Prosimy zamawiającego o dopuszczenia cewnika Foley 100% silikon  rozmiar CH14, CH16 o długości 410 mm

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu innych parametrów opisu.

Inspektor

mgr Teresa Wąsowska-Olejko