Bydgoszcz, dnia 19.09.2024 r.

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

# WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: zapytania ofertowego na ” Dostawa - Aparat EKG”– oznaczenie sprawy 832/WZMed/24

W wyniku otrzymania zapytania Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:

Pytanie 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG wyposażonego w pełną wirtualną klawiaturę alfanumeryczną obsługującą polskie znaki oraz wyposażony w przyciski funkcyjne na ekranie aparatu EKG oraz pod nim (wodoodporne). Wirtualna klawiatura nie dość, że w dzisiejszych czasach jest standardem w większości urządzeń (nie tylko medycznych), to dodatkowo nie podlega zużyciu i nie zepsuje się jak fizyczne przyciski oraz ułatwia dezynfekcję urządzenia dzięki większej ilości płaskich powierzchni (brak wystających przycisków).

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z wbudowanym ekranem graficznym kolorowym 8’’ z rozdzielczością 1024x600px., umożliwiający jednoczesny, czytelny podgląd 12 kanałów EKG z panelem dotykowym? Wyższa rozdzielczość zapewnia lepszą jakość obrazu i bardziej ergonomiczne użytkowanie przez Personel.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z bazą danych do 100 000 badań? Większa pojemność bazy danych może znacząco wpłynąć na efektywność pracy, szczególnie w jednostkach o dużym natężeniu badań. Dzięki temu urządzenie pozwoli na dłuższe przechowywanie wyników bez konieczności częstego archiwizowania, co zaoszczędzi czas i ograniczy ryzyko utraty danych. Takie rozwiązanie wspiera lepszą analizę długoterminową i optymalizuje procesy diagnostyczne.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG o wymiarach 330 x 230 x 140 mm? Wspomniane wymiary aparatu EKG sprawiają, że ekran sprzętu sprzyja ergonomii użytkowania. Wysokość ekranu aparatu EKG powinna być dostosowana do średniego wzrostu użytkownika, co minimalizuje konieczność pochylania się lub podnoszenia głowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający

Wyk. D. Wiśniewska, tel. 261 416 215

Data: 19.09.2024 r.