Załącznik nr 2- Wózek do rozwożenia leków

| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | WÓZEK DO ROZWOŻENIA LEKÓW | 2 sztuki |  |  |  |  |  |

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek do rozwożenia leków wyposażony w 2 x blat(4tace) z przegródkami; | TAK |  |
|  | Stelaż aluminiowo-stalowy lakierowany proszkowo na biało | TAK |  |
|  | Wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą | TAK |  |
|  | Blat ze stali kwasoodpornej gat.OH18N9 ,w formie 2 wyjmowanych tac | TAK |  |
|  | Przegródki do leków z tworzywa sztucznego | TAK |  |
|  | Uchwyt do prowadzenia stolika | TAK |  |
|  | Wyposażenie: 1x uchylna miska o średnicy 220mm poj.2,5l, 1x koszyk na akcesoria 295x95x85mm (+-20mm) | TAK |  |
|  | Wymiary całkowite stolika : -680x430x890mm (+-20mm) (szerokość x głębokość x wysokość) | TAK |  |
|  | Wymagane dokumenty: Deklaracja(e) zgodności CE, Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu ofert :prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oferowane sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2024 | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim(1 szt. papierowa dostarczona wraz z dostawą i 1 szt. w wersji elektronicznej na płycie CD dołączona do oferty) | TAK |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 12 miesięcy maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |