Szczegółowy zakres przedmiotu umowy

I. Zakres robót

1. Pomieszczenie magazynu 01/8

- odbicie tynków po zalaniu (na ścianach i słupach)

- ogrzybienie ścian

- uzupełnienie tynków

- wykonanie gładzi na ścianach (do wysokości ok. 50 cm)

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów (do wysokości ok. 50 cm)

2. Pomieszczenie socjalne 01/9

- poszpachlowanie nierówności ścian i sufitów

- dwukrotnie malowanie ścian i sufitów

- wykonanie przyłączeń wod-kan do zlewozmywaku

3. Pomieszczenia grupy wyjazdowej 01/2, 3, 4, 5, 6, 7

- odbicie tynków po zalaniu ścian i sufitów

- odgrzybienie ścian i sufitów

- uzupełnienie tynków ścian i sufitów

- poszpachlowanie nierówności ścian i sufitów

- dwukrotnie malowanie ścian i sufitów