|  | Formularz Oferty Zapytania ofertowego | PR25_P01_F29_W4 |
| --- | --- | --- |

Bydgoszcz dn.24-10-2024 r.

oznaczenie sprawy 981/SZSJU/24

(oznacza kierownik SZP)

FORMULARZ OFERTY

dla zamówień o wartości  poniżej 130 000 PLN -określonych na  podstawie art. 2 ust 1  pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1605)- do niniejszego zamówienia ustawy nie stosuje się.

Część A (wypełnia Zamawiający)

Nazwa i adres Zamawiającego:

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

- Przedmiotem zamówienia jest: Zakup: Jałowy zestaw do zabiegów kardiologicznych 12 kpl. Szczegółowy opis w załączniku.

- Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia:

1 x serweta o wymiarach 320 x 240 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego - polipropylen oraz folia polietylenowo - polipropylenowa, spełniająca wymagania wysokie normy PN EN 13795. Łączna gramatura serwety 55 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 300 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 240 kPa, chłonność min. 390%, nasiąkliwość badana metodą runn off min. 28%. Wymagana zgodność z normą PN - EN 13 795 (wymagania wysokie, strefa krytyczna i mniej krytyczna). Serweta z dwoma otworami o średnicy 8 cm otoczone przylepcem (na tętnice udowe) położonymi w odległości 60 - 80 cm od górnej krawędzi serwety (licząc od środka otworu). Wokół otworów dodatkowa łata chłonna o gramaturze 60 gm2 (łączna gramatura w obszarze wzmocnienia 115 - 120 g/m2 łącznie z warstwą kleju), chłonność min. 590%, nasiąkliwość run off min. 38%. Serweta składa się z części środkowej wykonanej z laminatu (szerokość 120 cm) oraz dwóch paneli foliowych, przeźroczystych, o szerokości 60 cm każdy, po obu stronach.

1 x serweta 150 x 90 cm z laminatu dwuwarstwowego - polipropylen oraz folia polietylenowo - polipropylenowa, spełniająca wymagania wysokie normy PN EN 13795. Łączna gramatura serwety 55 g/m2

3 x podkład chłonny z wkładem z pulpy celulozowej, od spodu zabezpieczony folią, z góry włókniną polipropylenową. Chłonność miminalna 2000 g wg ISO 11948-1, rozmiar wkładu chłonnego min. 57 x 81 cm

1 x osłona foliowa  w kształcie czepca na sprzęt medyczny o średnicy 112 cm oraz głębokości 56 cm w stanie rozciągniętym

1 x osłona foliowa w kształcie worka na sprzęt medyczny o szerokości 71 cm oraz głębokości 91 cm w stanie rozciągniętym

1 x plastikowy, przeźroczysty pojemnik z podziałką i mankietem, pojemność 500 ml, średnica denka 9,5 cm, wysokość 6 cm

2 x serwetka celulozowa do rąk o wymiarach 50 x 40 cm, celuloza 55 g/m2 (+/- 2 g/m2)

1 x fartuch chirurgiczny z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m2, rękawy zakończone poliestrowym mankietem o długości min. 8 cm. Rzepy umieszczone przy lamówce szyi i troki umieszczone od wewnątrz i od zewnątrz fartucha, które służą do zamocowania wyrobu na sylwetce oraz do regulacji obwodu. Tylne części fartucha zachodzą na siebie gwarantująć sterylność tylnej części fartucha. Fartuchy zaprojektowane są w taki sposób, aby było możliwe wiązanie najpierw na „brudno”, a następnie na „czysto”. Rozmiar XL - długość 140 cm

1 x fartuch chirurgiczny z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m2, rękawy zakończone poliestrowym mankietem o długości min. 8 cm. Rzepy umieszczone przy lamówce szyi i troki umieszczone od wewnątrz i od zewnątrz fartucha, które służą do zamocowania wyrobu na sylwetce oraz do regulacji obwodu. Tylne części fartucha zachodzą na siebie gwarantująć sterylność tylnej części fartucha. Fartuchy zaprojektowane są w taki sposób, aby było możliwe wiązanie najpierw na „brudno”, a następnie na „czysto”. Rozmiar L - długość 125 cm

Elementy zestawu  zapakowane w torebkę papierowo foliową z wycięciem na kciuk oraz zgrzewem w kształcie litery "V" ułatwiającym otwieranie. Całość zaopatrzona w etykietę z min. 2 samoprzylepnymi tagami z następującymi danymi: nazwa producenta, indeks (REF), numer serii (LOT), data ważności.  Na etykiecie podany skład w postaci symboli graficznych elementów składowych (szybka, wizualna identyfikacja składu).

Oferty częściowe - TAK* / NIE*

Termin wykonania zamówienia: do 3 dni roboczych

- Płatność w terminie 30 dni, termin ważności minimum 12 miesięcy

- Kryteria i zasady oceny ofert

……………………………cena …………………………….

(np. cena, okres gwarancji, świadczenie serwisu pogwarancyjnego ,itp.)

- Forma złożenia oferty:

Ofertę (wypełniony „Formularz oferty – część B” wraz z wymaganymi załącznikami
gdy dotyczą) należy złożyć w terminie do końca dnia 28-10-2024r. w formie:

- pisemnej (osobiście w kancelarii Zamawiającego w dni robocze 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1430 lub listownie na adres Zamawiającego) (*);

- faksem na numer (*):261 416 110

- w wersji elektronicznej na adres e-mail: teresa.wasowska@10wsk.mil.pl

Oferta złożona po terminie, nie będzie rozpatrywana (oceniana).

- Do oferty należy dołączyć: oświadczenie dopuszczenia do obrotu, karta katalogowa oraz pełnomocnictwo jeżeli dotyczy.

- Informacje dodatkowe:

- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane 
do Wykonawców, którzy złożyli oferty;

- Zamawiający ma zamiar zawrzeć z Wykonawcą umowę w formie pisemnej na wykonanie zamówienia;

- niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego
do zawarcia umowy.

- ogólne warunki umowy stanowią załącznik do niniejszego formularza oferty.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania 
bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania;

- Wyjaśnień, informacji udziela  p.  Teresa Wąsowska-Olejko Tel. 261-417-388, e-mail teresa.wasowska@10wsk.mil.pl

- 10.   Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

- Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych   w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

- w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy ...../...,prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, przetwarzane będą dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz Tel.:  261 417 001; 261,  Faks:  261 416 110,  e-mail: szpital@10wsk.mil.pl.

- inspektorem ochrony danych osobowych w 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest p. Marek Powała   kontakt: marek.powala@10wsk.mil.pl

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,  a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z tym że prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

- Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

- Integralną częścią niniejszego Formularza oferty (części A) jest:

- Opis przedmiotu zamówienia

- Ogólne warunki umowy;

- Itp. ……

Inspektor

Teresa Wąsowska-Olejko

(podpis osoby prowadzącej postępowanie)

______________

(*) niepotrzebne skreślić