Przedmiar

| Lp. | Podstawa ustalenia | # Opis robót | Jedn. miary | ## Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-142010-1201-050 |  | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych OGNIOCHRONNYCH z ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 100-101 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 34,45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W2011-02-050 |  | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach tynkowanych krotność= 1,00 |  |  | m2 | 34,45 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1510-03-050 |  | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych z podłoży gipsowych krotność= 1,00 |  |  | m2 | 34,45 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021203-02-050 |  | Drzwi ppoż EI 60 S30, jednoskrzydłowe, białe, metalowe, wewnętrzne, klamka-klamka szer. 120 cm krotność= 1,00 |  |  | m2 | 2,46 |
| 1. |  | 1,2*2,05 |  | 2,46 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 2,46 |