## Arkusz1
L.p. | Nazwa materiału | Rozmiar/opis | J.M | Ilość | Pełen kod towaru dla każdego rozmiaru! | Cena jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Zadanie 1
1 | Jałowy zestaw do zabiegów kardiologicznych, skład: | 1 x serweta o wymiarach 320 x 240 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego - polipropylen oraz folia polietylenowo - polipropylenowa, spełniająca wymagania wysokie normy PN EN 13795. Łączna gramatura serwety 55 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 300 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 240 kPa, chłonność min. 390%, nasiąkliwość badana metodą runn off min. 28%. Wymagana zgodność z normą PN - EN 13 795 (wymagania wysokie, strefa krytyczna i mniej krytyczna). Serweta z dwoma otworami o średnicy 8 cm otoczone przylepcem (na tętnice udowe) położonymi w odległości 60 - 80 cm od górnej krawędzi serwety (licząc od środka otworu). Wokół otworów dodatkowa łata chłonna o gramaturze 60 gm2 (łączna gramatura w obszarze wzmocnienia 115 - 120 g/m2 łącznie z warstwą kleju), chłonność min. 590%, nasiąkliwość run off min. 38%. Serweta składa się z części środkowej wykonanej z laminatu (szerokość 120 cm) oraz dwóch paneli foliowych, przeźroczystych, o szerokości 60 cm każdy, po obu stronach. 1 x serweta 150 x 90 cm z laminatu dwuwarstwowego - polipropylen oraz folia polietylenowo - polipropylenowa, spełniająca wymagania wysokie normy PN EN 13795. Łączna gramatura serwety 55 g/m2 3 x podkład chłonny z wkładem z pulpy celulozowej, od spodu zabezpieczony folią, z góry włókniną polipropylenową. Chłonność miminalna 2000 g wg ISO 11948-1, rozmiar wkładu chłonnego min. 57 x 81 cm 1 x osłona foliowa w kształcie czepca na sprzęt medyczny o średnicy 112 cm oraz głębokości 56 cm w stanie rozciągniętym 1 x osłona foliowa w kształcie worka na sprzęt medyczny o szerokości 71 cm oraz głębokości 91 cm w stanie rozciągniętym 1 x plastikowy, przeźroczysty pojemnik z podziałką i mankietem, pojemność 500 ml, średnica denka 9,5 cm, wysokość 6 cm 2 x serwetka celulozowa do rąk o wymiarach 50 x 40 cm, celuloza 55 g/m2 (+/- 2 g/m2) 1 x fartuch chirurgiczny z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m2, rękawy zakończone poliestrowym mankietem o długości min. 8 cm. Rzepy umieszczone przy lamówce szyi i troki umieszczone od wewnątrz i od zewnątrz fartucha, które służą do zamocowania wyrobu na sylwetce oraz do regulacji obwodu. Tylne części fartucha zachodzą na siebie gwarantująć sterylność tylnej części fartucha. Fartuchy zaprojektowane są w taki sposób, aby było możliwe wiązanie najpierw na „brudno”, a następnie na „czysto”. Rozmiar XL - długość 140 cm 1 x fartuch chirurgiczny z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m2, rękawy zakończone poliestrowym mankietem o długości min. 8 cm. Rzepy umieszczone przy lamówce szyi i troki umieszczone od wewnątrz i od zewnątrz fartucha, które służą do zamocowania wyrobu na sylwetce oraz do regulacji obwodu. Tylne części fartucha zachodzą na siebie gwarantująć sterylność tylnej części fartucha. Fartuchy zaprojektowane są w taki sposób, aby było możliwe wiązanie najpierw na „brudno”, a następnie na „czysto”. Rozmiar L - długość 125 cm Elementy zestawu zapakowane w torebkę papierowo foliową z wycięciem na kciuk oraz zgrzewem w kształcie litery "V" ułatwiającym otwieranie. Całość zaopatrzona w etykietę z min. 2 samoprzylepnymi tagami z następującymi danymi: nazwa producenta, indeks (REF), numer serii (LOT), data ważności. Na etykiecie podany skład w postaci symboli graficznych elementów składowych (szybka, wizualna identyfikacja składu). | kpl | 12 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
|  | ZAMAWIAJĄCY |  |  |  |  | WYKONAWCA