Załącznik nr 1 do umowy

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy

I. Zakres robót

- demontaż drzwi płytowych

- wykonanie na ruszcie  ścianki jednostronnej, dwuwarstwowej z płyt 
gk ogniochronnych z wypełnieniem z wełny mineralnej (ścianka ma przylegać 
do istniejącej ściany)

- zakup, montaż drzwi ppoż, dymoszczelnych Ei60 S30 szer. 120 cm

- wykonanie gładzi na ścianie

- wykonanie obróbki po demontaż drzwi

- dwukrotne malowanie ściany

Istniejąca ściana: