Zał. nr 1

Bydgoszcz dn. 21.11.2024

Zapytanie ofertowe

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy,

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz zwraca się z prośbą o nadesłanie oferty wykonania usługi polegającej na: Remont węzła cieplnego (instalacji c.o. w budynku Dom Medyka ul. Skromna 5 Bydgoszcz.

- Zakup wymiennika Jad 3/18;

- Demontaż 4 szt. wymienników do chemicznego płukania;

- Zakup regulatora Danfoss ECL 210 kompletny (montaż ścienny, klucz kodujący na 1 obieg c.o., czujnik temp. zewn., czujnik temp. obiegu);

- Chemiczne czyszczenie - płukanie Jad 3/8 4 szt.

- Zakup izolacji do Jad 3/18 4 szt.

- Montaż ww. urządzeń, ustawienie i regulacja automatyki, przeszkolenie pracowników z obsług ww. urządzeń;

- Ewentualna wymiana niezbędnych zaworów;

- Utylizacja zdemontowanej izolacji;

- Termin wykonania max 30 dni od otrzymania zmówienia;

- Miejsce wykonania Dom Medyka ul. Skromna 4 Bydgoszcz

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia wizji lokalnej

(termin w dniu  28.11.2024 do godziny 11:00).

Oferty proszę nadesłać do dnia 29.11.2024r do godziny 11: 00 drogą elektroniczną lub dostarczyć osobiście.

Osoba do kontaktu: Kierownik Sekcji Eksploatacji i Utrzymania Nieruchomości mgr inż. Ewa Jankowska, tel. 695 652 923, email: ewa.jankowska@10wsk.mil.pl